## Hoja1
MATRIZ DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
Fecha: | 2025-06-30
Versión 1
Amenaza | Componente afectado | Causa | Medidas de prevención | Aspectos Clave a Considerar en el Plan de Emergencias
Derrames | Suelo agua comunidad Flora Fauna | Inflitración de sustancias al suelo o al agua Afectación de fuentes de agua potable Afectación de flora o fauna por contacto con sustancias Generación de residuos peligrosos Afectación de Infraestructura comunitaria o privada | _Sistemas de contención (canales, diques, bandejas de retención). _Conocer los planes de contingencia ambiental específicos para derrames. _Capacitación del personal en manejo de sustancias peligrosas. _Capacitación del personal en manejo de amenazas y protección ambiental. _ Inventario de sustancias y cantidades _Ubicación y delimitación de fuentes hídricas cercanas | Actividades durante la emergencia: _Aislamiento del área _ Uso de kit de derrames _ Tapar drenajes y alcantarillas _ Consultar la hoja de seguridad del material derramado _ Evitar que el derrame alcance fuentes hidrícas _ Alejar la fauna del área afectada _ Recoger el material contaminado en contenedores para su disposición final. _ Atención de fauna afectada en caso de que aplique Después de la emergencia: _Procedimiento de limpieza _Remediación del sitio con técnicas como biorremediación o excavación controlada en caso de requerirse _ Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria _ Monitoreo ambiental post-evento (análisis de suelo y agua) _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Colapso estructural | Suelo agua Flora Fauna comunidad | Generación de residuos Posible afectacion de vegetación Posible desplazamiento o muerte de fauna Afectación de infraestrcutura comunitaria o privada | _Sistemas de contención para aceites y químicos. _Inspección de equipos y estructuras | Actividades durante la emergencia: _Señalización de zonas de riesgo _ Alejar la fauna del área afectada _ Atención de fauna afectada Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitariao personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique Nota: tener en cuenta lo definido para derrames o incendio en caso de presentarse
Incendio de equipos eléctricos | Aire comunidad fauna Suelo Flora | Generación de emisiones al aire Generación de residuos Afectación de flora y fauna por el humo o sustancias liberadas Desplazamiento o muerte de especies sensible Afectación de comunidad por gases Interrupción del servicio de energía Afectación de infraestrcutura comunitaria o privada | Realizar inspecciones periódicas de cables, tableros, conexiones y equipos eléctricos. Evitar el uso de cables improvisados o en mal estado. Asegurar que los equipos tengan protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Mantener el área libre de materiales combustibles cerca de equipos eléctricos (papel, madera, plásticos, solventes). Guardar aceites, combustibles y químicos en contenedores herméticos, lejos de fuentes de calor o electricidad. Evitar derrames que puedan reaccionar con fuego o calor. | Actividades durante la emergencia: _Señalización de zonas de riesgo _ Alejar la fauna del área afectada _ Atención de fauna afectada _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _Usar sistemas de extinción _ Evitar que el incendio se propague a zonas verdes o cuerpos de agua cercanos. _Implementar barreras físicas para contener residuos y aguas contaminadas. Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitariao personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique _ Inclusión de emisiones en el inventario GEI
Inundación | Agua Comunidad | Arrastre de residuos o sustancias | Barreras físicas temporales: Uso de sacos de arena, muros de contención o diques móviles. Elevación de estructuras sensibles como bodegas de materiales peligrosos o maquinaria Materiales de construcción y residuos deben estar en zonas elevadas y cubiertas. No dejar residuos ni sustancias químicas expuestas que puedan ser arrastradas por el agua. Cercado de fuentes hídricas, para evitar que el agua de escorrentía arrastre sedimentos o contaminantes. | Actividades durante la emergencia: _Protección de fuentes de agua _ Instalación de barreras físicas para desviar flujo de agua hacia zonas seguras _ Cerrar drejanes para evitar colapso o contaminación del agua _ Identificar y asegurar tanques, contenedores o depósitos de químicos, combustibles o residuos. _ Resguardar animales en zonas elevadas y seguras _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _ Evitar que residuos floten y se dispersen Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Sismo | Suelo Agua Aire | Generación de residuos Interrupción del servicio | Evitar estanterías altas o estructuras débiles para guardar sustancias químicas o combustibles. Etiquetado y contención secundaria, para evitar derrames en caso de caída o ruptura de envases. Contenedores cerrados y resistentes,que no se vuelquen fácilmente. Ubicación estratégic, lejos de cuerpos de agua o zonas de pendiente. Cercado de áreas sensibles, como humedales, nacimientos de agua o zonas de vegetación nativa. Planes de restauración rápida: En caso de afectación por caída de estructuras o derrames. | Actividades durante la emergencia: _ Identificar instalaciones vulnerables como tanques de almacenamiento, depósitos de residuos, sistemas de tratamiento de aguas residuales _ Verificar posibles fugas _ Verificar si hay fauna que puedo haber sido afectada _ Evitar que escombros bloqueen drenajes o cauces Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Vendaval, lluvias fuertes o granizada | Agua Comunidad | Escorrentía contaminada con residuos Interrupción del servicio | Interrumpir trabajos en zonas vulnerables como taludes, zanjas, sótanos o áreas en altura Evacuar trabajadores de andamios y plataformas expuestas. Evitar desbroce innecesario para no exponer el suelo a erosión por lluvia y viento. Instalar barreras de control de sedimentos (geotextiles, cunetas, zanjas de infiltración). Revisar y limpiar drenajes para evitar inundaciones y arrastre de contaminantes. Almacenar combustibles y aceites en zonas cubiertas y seguras. Cubrir tableros eléctricos expuestos. Guardar materiales en áreas cubiertas y resistentes a la humedad. | Actividades durante la emergencia: _ Recolectar residuos dispersos tan pronto como sea seguro _ Atención de fauna afectada en caso de que aplique _ Evitar manipular materiales peligrosos _ Cerrar acceso a zonas vulnerables Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Movimientos en masa: caída de rocas, flujo de lodos, deslizamiento, erosión, solifluxión | Suelo Comunidad Agua Flora | Generación de residuos Escorrentía contaminada Interrupción del servicio Pérdida de cobertura vegetal y erosión | Drenajes superficiales y subterráneos: Para evitar acumulación de agua que debilite el terreno. Control de escorrentía: Canales, zanjas y cunetas para dirigir el agua lejos de zonas vulnerables. Evitar remoción innecesaria de vegetación Ubicación segura de acopios,lejos de pendientes o zonas de riesgo. Evitar sobrecarga de taludes: No colocar maquinaria pesada ni materiales en zonas inestables. | Actividades durante la emergencia: _Evacuar personas y animales de la zona afectada o en riesgo _ Aislar el área _ Evitar intervenir directamente el terreno hasta que se estabilice _ Contener posibles derrames _ Verificar afectación de zonas de químicos, combustibles, residuos o aguas residuales. _ Evitar que materiales lleguen a cuerpos de agua _ Eviar bloqueos de cauces naturales o drenajes Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Quema / Incendio de cobertura vegetal | Aire Suelo Flora Fauna Comunidad | Generación de gases Afectación de hábitats de fauna Afectación de cobertura vegetal Afectación de fauna Generación de residuos Interrupción del servicio Afectación de infraestructura comunitaria o privada | Identificación de zonas vulnerables: Mediante mapas de cobertura vegetal y análisis de condiciones climáticas (épocas secas, vientos fuertes). Evaluación de combustibilidad: Determinar qué tipo de vegetación puede facilitar la propagación del fuego. Rondas cortafuego: Crear franjas sin vegetación alrededor del área de trabajo para evitar que el fuego se propague. Podas controladas y limpieza de material seco: Retirar ramas, hojas y residuos vegetales que puedan actuar como combustible. Evitar quemas abiertas: Prohibir quemas de residuos o vegetación como método de limpieza. Control de fuentes de ignición: Supervisar el uso de maquinaria caliente, soldaduras, cigarrillos y fogatas. Almacenamiento seguro de combustibles: Lejos de zonas con vegetación y en contenedores adecuados. 4. Infraestructura y equipamiento Instalación de puntos de agua: Tanques, mangueras o extintores cerca de zonas de riesgo. Equipos de respuesta rápida: Herramientas manuales (palas, machetes, bombas de espalda) disponibles en obra.. | Actividades durante la emergencia: _Señalización de zonas de riesgo _ Alejar la fauna del área afectada _ Atención de fauna afectada _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _Usar sistemas de extinción Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitariao personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique _ Inclusión de emisiones en el inventario GEI
Explosiones | Aire Suelo Comunidad | Emisión de gases Generación de residuos Afectación de la fauna y la flora por el calor, el ruido o sustancias Interrupción del servicio Afectación de infraestructura comunitaria o privada | Análisis de peligros: Identificar materiales explosivos, inflamables o reactivos presentes en obra. Evaluación de escenarios: Determinar posibles causas de explosión (mezcla de gases, fallas eléctricas, impacto mecánico, etc.). Contención primaria y secundaria: Para sustancias químicas, combustibles o gases. Distancias mínimas entre materiales peligrosos y zonas sensibles: Como cuerpos de agua, vegetación o áreas habitadas. Etiquetado y señalización clara: De zonas de riesgo y materiales peligrosos. Áreas ventiladas para almacenamiento de gases o químicos. Barreras físicas o muros de protección: Para contener posibles explosiones y evitar dispersión de contaminantes. Evitar acumulación de materiales combustibles: Como madera, cartón, plásticos o residuos orgánicos. Cercado de cuerpos de agua y zonas de vegetación: Para evitar contaminación por derrames o dispersión de partículas. | Actividades durante la emergencia: _Evacuar las personas y fauna la zona afectada y establecer un perímetro de seguridad _ Atención de fauna afectada _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _ Determinar si la explosión fue causada por sustancias químicas, combustibles, gases, residuos peligrosos _ Consultar las hojas de seguridad de los productos involucrados para conocer riesgos y medidas de contención _ Evitar que residuos se dispersen _ Tapar drenajes o alcantarillas Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitariao personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique Nota: tener en cuenta lo definido para derrames o incendio en caso de presentarse
Ciclón tropical | Agua Suelo | Arrastre de materiales Generación de residuos | Interrumpir trabajos en zonas vulnerables como taludes, zanjas, sótanos o áreas en altura Evacuar trabajadores de andamios y plataformas expuestas. Evitar desbroce innecesario para no exponer el suelo a erosión por lluvia y viento. Instalar barreras de control de sedimentos (geotextiles, cunetas, zanjas de infiltración). Revisar y limpiar drenajes para evitar inundaciones y arrastre de contaminantes. Almacenar combustibles y aceites en zonas cubiertas y seguras. Cubrir tableros eléctricos expuestos. Guardar materiales en áreas cubiertas y resistentes a la humedad. Asegurar maquinaria pesada para evitar desplazamientos o vuelcos. | Actividades durante la emergencia: _ Recolectar residuos dispersos tan pronto como sea seguro _ Atención de fauna afectada en caso de que aplique _ Evitar manipular materiales peligrosos _ Cerrar acceso a zonas vulnerables _Desconectar equipos eléctricos Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Avenida Torrencial | Agua Suelo | Escorrentía contaminada con residuos Interrupción del servicio Generación de residuos | Instalar zanjas de infiltración, cunetas y trampas de sedimentos. Revisar y limpiar constantemente los sistemas de drenaje (si aplica) para evitar obstrucciones Almacenar combustibles, aceites y químicos en áreas elevadas y protegidas. Asegurar estructuras provisionales como andamios, rampas y depósitos. Evitar acumulación de residuos sólidos en zonas expuestas. Asegurar que los residuos líquidos no se filtren al suelo o cuerpos de agua durante lluvias intensas | Actividades durante la emergencia: _Protección de fuentes de agua _ Instalación de barreras físicas para desviar flujo de agua hacia zonas seguras _ Cerrar drejanes para evitar colapso o contaminación del agua _ Identificar y asegurar tanques, contenedores o depósitos de químicos, combustibles o residuos. _ Resguardar animales en zonas elevadas y seguras _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _ Evitar que residuos floten y se dispersen Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, infraestructura comunitaria) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitaria o personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Incendio estructural | Aire comunidad Suelo fauna Flora | Generación de emisiones al aire Generación de residuos Afectación de flora y fauna por el humo o sustancias liberadas Desplazamiento o muerte de especies sensible Afectación de comunidad por gases, interrupción del servicio de energía Afectación de infraestrcutura comunitaria o privada | Materiales resistentes al fuego: Usar materiales ignífugos en estructuras temporales y definitivas. Separación de zonas críticas: Evitar que áreas con materiales peligrosos estén cerca de fuentes de calor o estructuras vulnerables. 2. Almacenamiento seguro Sustancias químicas y combustibles: Guardar en contenedores adecuados, con ventilación y señalización. Residuos combustibles: Mantener en áreas seguras, lejos de fuentes de ignición. Extintores y sistemas de rociadores: Ubicados estratégicamente en zonas de riesgo. Accesos despejados: Para vehículos de emergencia y brigadas de respuesta. Cercado de cuerpos de agua y vegetación: Para evitar contaminación por humo, cenizas o escurrimientos de sustancias. | Actividades durante la emergencia: _Señalización de zonas de riesgo _ Alejar la fauna del área afectada _ Atención de fauna afectada _ Activar protocolos de comunicación comunitaria: informar con rapidez y claridad. _ Coordinar con autoridades locales: bomberos, salud, policía, defensa civil. _Usar sistemas de extinción Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales (fuentes de agua, suelo, infraestructura comunitaria, fauna, flora) _ Evaluación y reparación de daños a infraestructura comunitariao personas de la comunidad _ Disponer adecuadamente los residuos generados _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique _ Inclusión de emisiones en el inventario GEI
Fuga de gases tóxicos o inflamables (incluyendo refrigerantes) | Aire | Generación de gases | Capacitación del personal en manejo de sustancias peligrosas. Cumplir con los protocolos establecidos para el manejo del SF6 Realizar el almacenamiento adeacuado de sustancias químicas | Actividades durante la emergencia: _Evacuar personas y animales de la zona afectada _ Establecer perímetro de seguridad _ Identificar tipo de gas y consultar la hoja de seguridad _ Evitar fuentes de ignición _ Ventilar la zona _ Evitar que el gas afecte cuerpos de agua Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales _ Evaluación y reparación de daños a personas de la comunidad _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique _ Inclusión de emisiones en el inventario GEI
Accidente de tránsito | Comunidad | Afectación de la movilidad | _ Aplicación de programa de seguridad vial _ Revisión técnico mecánica de vehículos Contención segura en transporte: Uso de recipientes certificados, etiquetado correcto y vehículos adecuados para sustancias químicas o combustibles. Protocolos de respuesta ante derrames: Kit de emergencia ambiental disponible en cada vehículo o punto de control Cercado de cuerpos de agua y zonas de vegetación: Para evitar contaminación en caso de volcamiento o fuga. Evitar tránsito por zonas de recarga hídrica o humedales: Siempre que sea posible. | Actividades durante la emergencia: _Asegurar la zona, evitar ingreso de personas y animales _Evacuar si hay riesgo de explosión, incendio o exposición a sustancias tóxicas. _ Verificar si el vehículo transportaba combustibles, químicos, residuos peligrosos o materiales inflamables. _Consultar la hoja de seguridad (MSDS) si está disponible, para conocer los riesgos y cómo manejar el material. Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales _ Evaluación y reparación de daños a personas de la comunidad o infraestructura comunitaria _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique Nota: tener en cuenta lo definido para derrames o incendio en caso de presentarse
Accidente aéreo | Comunidad Fauna Flora | Afectación de infraestructura social Afectación a comunidades de fauna Afectación de la flora Lesiones a personas de la comunidad | Estudios de rutas aéreas seguras: Evitar sobrevolar zonas de alta sensibilidad ecológica como parques naturales, humedales, nacimientos de agua o áreas protegidas. Evaluación de carga transportada: Identificar si hay sustancias peligrosas, combustibles o materiales contaminantes. Contención segura en vuelo: Uso de empaques certificados, doble contención y etiquetado adecuado. Protocolos de respuesta ante derrames aéreos: Especialmente si se transportan combustibles, aceites o químicos. Evitar zonas de anidación o corredores biológicos: Para no alterar la fauna silvestre. Helipuertos seguros y alejados de zonas sensibles: Con sistemas de contención de derrames y extinción de incendios. Equipos de emergencia ambiental disponibles: En puntos de aterrizaje y en el helicóptero si es posible. Inspección técnica periódica de aeronaves: Para minimizar fallas mecánicas. | Actividades durante la emergencia: _Asegurar la zona, evitar ingreso de personas y animales _Evacuar si hay riesgo de explosión, incendio o exposición a sustancias tóxicas. _ Verificar si el vehículo transportaba combustibles, químicos, residuos peligrosos o materiales inflamables. _Consultar la hoja de seguridad (MSDS) si está disponible, para conocer los riesgos y cómo manejar el material. Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales _ Evaluación y reparación de daños a personas de la comunidad o infraestructura comunitaria _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique Nota: tener en cuenta lo definido para derrames o incendio en caso de presentarse
Ataque de enjambre | Fauna | Afectación de la apifauna | Identificación previa de riesgos de presencia de abejas en la zona y aplicar las medidas de ahuyentamiento si aplica Señalización y delimitación de zonas de Riesgo Capacitación del personal en manejo de apifauna y respuesta a incidentes. Inspección previa del área: Identificar presencia de colmenas, nidos o enjambres en zonas de trabajo. Monitoreo constante: Especialmente en áreas rurales, boscosas. No intervenir colmenas o nidos sin autorización: Contactar a expertos o entidades ambientales para reubicación segura. Evitar el uso de químicos o humo sin control: Puede causar daño a especies polinizadoras y al entorno. Capacitación al personal: En identificación de enjambres, comportamiento seguro y primeros auxilios en caso de picaduras. Protocolo de evacuación rápida: Definir rutas seguras y puntos de encuentro alejados de la zona afectada. Señalización de zonas de riesgo: Para evitar acercamientos innecesarios. Reubicación controlada de colmenas: En coordinación con apicultores o entidades ambientales, sin exterminio. Reporte de incidentes: Para seguimiento y prevención futura. . | Actividades durante la emergencia: _ Aplicar medidas de ahuyentamiento de ser posible. Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique
Mordedura de serpiente | Fauna | Alteración a comunidades de fauna | Reconocimiento de especies locales: Identificar si hay serpientes venenosas en la zona del proyecto. Monitoreo de áreas de riesgo: Zonas con vegetación densa, acumulación de escombros, rocas o cuerpos de agua. No matar serpientes: En caso de avistamiento, contactar a autoridades ambientales o expertos para reubicación segura. Evitar alteración de hábitats naturales: Minimizar la remoción de vegetación o destrucción de refugios naturales. Capacitación al personal: En identificación de serpientes, comportamiento seguro y primeros auxilios en caso de mordedura. Señalización de zonas con presencia de serpientes: Para evitar el tránsito innecesario. Mantener áreas despejadas y limpias: Evitar acumulación de materiales donde puedan esconderse serpientes. Iluminación adecuada en zonas de tránsito: Especialmente en horarios nocturnos. 6. Coordinación con entidades ambientales Reubicación controlada de ejemplares: En coordinación con autoridades ambientales, sin exterminio. Registro de avistamientos e incidentes: Para mejorar medidas preventivas y proteger la biodiversidad. _Capacitación del personal en manejo de Fauna y respuesta a incidentes teniendo en cuenta que: No todas son venenosas, y muchas mordeduras son defensivas. Las serpientes son especies clave en muchos ecosistemas. Algunas están amenazadas o en peligro de extinción. Eliminar serpientes puede desequilibrar el entorno natural. | Actividades durante la emergencia: A menos que haya un experto en manejo de fauna, no perseguirla ni manipularla. Esto puede estresarla o ponerla en peligro. Si es necesario identificarla para tratamiento médico, intentar tomar una foto a distancia. Las serpientes suelen morder en defensa propia. Una vez que lo hacen, se alejan rápidamente. Déjala ir sin interferencias. Validar la necesidad de reportar a un centro de rescate de fauna Después de la emergencia: _Evaluación y reparación de daños ambientales _ Reporte del evento ante la autoridad ambiental cuando aplique