## Permiso Trabajo R. Electrico
ANEXO 5. PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO | [15 empty] | Versión: 03 Fecha: 13/11/2025
1 | GENERALIDADES
DESDE: |  | DIA | MES | AÑO |  |  | HORA |  | HASTA: |  | DIA |  |  | MES |  |  | AÑO |  |  | HORA
EMPRESA CONTRATISTA: | [11 empty] | N° CONTRATO:
ÁREA O LUGAR DE TRABAJO: | [20 empty] | NIVEL DE
TIPO DE TRABAJO: |  |  | Sin Tensión |  | En proximidad |  |  | Con Tensión |  |  | TIPO DE TRABAJO CON TENSIÓN : | [7 empty] | Distancia |  | TENSIÓN
TRABAJO A REALIZAR: | [18 empty] | Contacto
Potencial
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS: | [13 empty] | N° PERSONAS EJECUTORAS:
2 | TAREAS DE ALTO RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD | [15 empty] | Marque con "X" según aplique
Trabajo en Alturas |  |  | Espacio Confinado |  |  | Excavación |  |  | Levantamiento de Cargas | [5 empty] | Cierre Vial |  |  | Atmosfera Explosiva
3 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | [15 empty] | Marque con "X" según aplique
| Equipo de protección contra caídas |  |  |  |  | Gafas protección UV | [9 empty] | Traje conductivo
| Botas dieléctricas |  |  |  |  | Careta antiflama para arco eléctrico, Clase: _____ | [9 empty] | Calzado conductivo
| Ropa en algodón y sin partes metálicas |  |  |  |  | Traje protector contra arco eléctrico, Clase: _____ | [9 empty] | Equipo Especial: |  |  | ________________
| Casco dieléctrico con barbuquejo |  |  |  |  | Guantes dieléctricos certificados, Clase: _____ | [9 empty] | Otro | _________________________
4 | EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN REQUERIDOS | [15 empty] | Marque con "X" según aplique
| Pértiga dieléctrica |  |  |  | Sistema de Puesta a Tierra Portátil | [10 empty] | Herramientas aislantes
| Detector de tensión |  |  |  | Cinta de demarcar y conos de señalización | [10 empty] | Escaleras
| Dispositivos condenar el corte visible |  |  |  | Barreras dieléctricas | [10 empty] | Tensores
| Tarjetas de “NO OPERAR” |  |  |  | Tapetes dieléctricos | [10 empty] | Andamios
5 | CONDICIONES DEL PERSONAL | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
¿Se verifica que el personal que participa en la actividad, se encuentra calificado, entrenado, autorizado y/o habilitado?
| ¿Se realiza momento sincero, consultando estado físico, anímico y restricciones del personal? | [11 empty] | aclarar momento sincero
¿Se informa al personal involucrado sobre las actividades programadas, los riesgos y los controles definidos ?
6 | MEDIDAS DE SEGURIDAD | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
¿Se cuenta con autorización por parte del propietario del activo/instalación para realizar el trabajo?
¿Se identificaron todos los aspectos técnicos, estados operativos y medidas de seguridad de la instalación a intervenir?
¿Se encuentran disponibles y fueron analizados los documentos técnicos? (Manuales, planos, diagrama unifilar, guías, croquis, entre otros)
¿Se cuenta con procedimiento de trabajo seguro documentado y divulgado para la actividad a realizar?
¿Se tienen definidas y descritas en orden las diferentes fases del trabajo paso a paso?
¿Se identificaron los peligros, valoraron los riesgos en del trabajo y del entorno y definieron las medidas de prevención y protección?
¿Se definieron y validaron el estado de los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos? (herramientas, equipos, materiales, epp).
¿Se identificaron las distancias de seguridad según nivel de tensión y altura sobre nivel del mar? Especifique la distancia: ________________
¿Se encuentran en buen estado las estructuras, soportes, accesos y sitios de trabajo?
¿Se dispone de un plan de emergencias para atender cualquier evento? (centros de atención, alarmas, rutas de evacuación, puntos de encuentro )
¿Se designan responsabilidades y roles a las personas para rescate, primeros auxilios, vehículo de evacuación?
¿Los factores externos permiten efectuar el trabajo con Seguridad? (Trabajos Vecinos, Condiciones Atmosféricas, lineas energizadas, iluminación otros)
7 | REGLAS DE ORO, A-C-A-TE-SE | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
¿Se verifica el uso y estado de los guantes dieléctricos según nivel de tensión para la aplicación de las reglas de oro?
¿Se verifica el estado y funcionamiento de las pértigas para la aplicación de las reglas de oro?
¿Se efectúa y verifica el corte visible o efectivo, realizando apertura de todas las fuentes de alimentación?
¿Se verifica la instalación de enclavamientos y condenas a equipos de corte visible y señalización de NO OPERAR?
¿Se verifica correcto funcionamiento del detector de tensión?
¿Se verifica con detector, ausencia de tensión en sitio de trabajo en todos y cada uno de los conductores?
¿Se verifica cierre cuchilla de puesta a tierra de activo consignado y condena si aplica ?
¿Se verifica el estado y funcionamiento de cada accesorio y componente de los sistemas de puesta a tierra temporales?
¿Se verifica e informa la instalación de puesta a tierra temporales que estarán fijas durante el tiempo de los trabajos? Numero SPT instalados: ______
¿Se verifica la instalación de puesta a tierra de los vehículos que intervienen en los trabajos?
¿Se verifica la instalación de señalización de activo consignado, corte visible, demarcación área de trabajo?
¿Se verifica y/o valida con agente o tercero la aplicación de las reglas de oro?
8 | EMISIÓN POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
| ¿Está el área limpia y libre de sustancias combustibles? | [9 empty] | He verificado en campo como el responsable de los trabajos la aplicación de las medidas de seguridad para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.
¿Se ha identificado y demarcado adecuadamente el área de trabajo?
¿El personal usa la ropa y equipos de protección según el método de trabajo?
| ¿Se verifica el NO uso de elementos conductores? (relojes, anillos, joyas, etc.) | [9 empty] | Nombre: ______________________________________________
| ¿Se cuenta con medios de comunicación disponibles? | [9 empty] | Cargo:___________________________ | [6 empty] | cc:___________________
| ¿Se realizo reunión de inicio de los trabajos ? | [9 empty] | Firma:________________________________________________
9 | RELACIÓN PERSONAL AUTORIZADO
Manifiesto expresamente que he comprendido las indicaciones comunicadas y estoy dispuesto a acatar las medidas de seguridad impartidas y demás instrucciones, comprometiéndome a dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma.
N° | NOMBRE Y APELLIDO |  |  | CEDULA |  |  | FIRMA |  | N° | NOMBRE Y APELLIDO | [6 empty] | CEDULA |  |  | FIRMA
1 | [8 empty] | 6
2 | [8 empty] | 7
3 | [8 empty] | 8
4 | [8 empty] | 9
5 | [8 empty] | 10
10 | OBSERVACIONES / DESVIACIONES | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
| ¿Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos ? | [7 empty] | _______________________________________________________________
| ¿Se presentó incidente de Seguridad y Salud en el Trabajo? | [7 empty] | _______________________________________________________________
| ¿Se presentó inconveniente en maniobra realizadas? | [7 empty] | _______________________________________________________________
| ¿Se presentaron problemas de calidad - oportunidad? | [7 empty] | _______________________________________________________________
| ¿Se generó disparo accidentales durante los trabajos? | [7 empty] | _______________________________________________________________
11 | FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
¿Se levantaron las medidas de seguridad definidas para el trabajo ?
¿Se verifico que el personal haya finalizado los trabajos ?
¿Se verifico el retiro de las puestas a tierra temporales, materiales y herramientas del sitio de trabajo ? Numero de SPT retirados: _____________
¿Se verifico el retiro de condenas y bloques?
¿Se verifico el retiro de señalización y demarcación?
¿Se realiza reunión de cierre o finalización de los trabajos?
12 | CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO | [14 empty] | Marque SI, NO ó NA según el caso
| El trabajo ha sido terminado |  |  | El equipo/Instalación queda en condiciones seguras | [9 empty] | El área se entrega limpia y libre de residuos
Responsable de los trabajos (Emisor Permiso de Trabajo)
[9 empty] | Nombre: | [7 empty] | c.c: |  |  | Firma:

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO PARA TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO
Antes de diligenciar el permiso de trabajo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.
Desde - Hasta: Hace referencia periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, diligencie en su orden día, mes, año y Hora.
Empresa contratista: Diligencie el nombre de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos.
N° Contrato: Diligencie el numero del contrato u orden de servicio.
Área o Lugar de Trabajo: Describa la Subestación, Línea, Torre, instalación y ubicación Geográfica donde se están ejecutando los trabajos.
Nivel de Tensión: Valor de la tensión con el cual se designa un sistema, instalación o equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento.
Tipo de Trabajo: | Sin Tensión: Método de trabajos realizados con ausencia de tensión de un equipo o instalación eléctrica.
En proximidad: Método de trabajos realizados en presencia de líneas/equipos energizados sin entrar en contacto con los mismos.
| Con Tensión: |  | Métodos de trabajo, en los cuales un operario entra en contacto con elementos energizados o entra en la zona de influencia directa del campo electromagnético que este produce.
Tipo de Trabajo con Tensión: |  | Distancia: |  | Método en el que el operario ejecuta el trabajo con ayuda de herramientas montadas en el extremo de la pértiga.
|  | Contacto: |  | Método en el que el operario se aísla del conductor en el que trabaja, mediante elementos y equipos aislantes.
|  | Potencial: |  | Método en el que el operario queda a potencial de la línea de transmisión, mediante vestuario conductivo.
Trabajo a Realizar: Descripción breve de la tarea que se va a realizar relacionada con el campo de la electrotecnia que conlleva un riesgo eléctrico .
Responsable de los Trabajos: Jefe de los trabajos o persona competente que ha demostrado su formación a través de matrícula profesional vigente.
N° Personas Ejecutoras: Total de personas competente o personal no electricista que ejecutaran actividades dentro de los trabajos a realizar.
Trabajo en Alturas: Actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, que conlleve un riesgo de caída, mayor a 2.0 m.
Espacio Confinado: Actividad que realiza un trabajador en espacios que no están diseñados para la ocupación continua, tienen entrada y salida restringidos.
Excavación: Actividad que conlleva la extracción de tierras realizada en zonas localizadas del terreno.
Levantamiento de cargas: actividad que conlleva elevar o movilizar una carga o estructura en su radio de acción mediante grúas o equipos especializados.
Cierre vial: Actividad que para su ejecución requiere de un plan de manejo de trafico para el cierre parcial o total de la vía.
Atmosfera Explosiva: | Actividad que se realiza en condiciones atmosféricas que conllevan la mezcla con el aire con sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS
Se debe indicar con una X los Elementos de Protección Personal previstos en los procedimientos de trabajo seguro a aplicar según el tipo de trabajo y método a emplear en cada una de las fases o etapas de la actividad, se debe tener en cuenta adicionalmente las etiquetas en los equipos e instalaciones que determinan la energía incidente presente en el instalación o equipo, así mismo el nivel de protección de acuerdo a lo establecido en la NFPA70E.
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN REQUERIDOS
Se debe indicar con una X los Equipos de seguridad y señalización previstos en los procedimientos de trabajo seguro a aplicar según el tipo de trabajo y método a emplear en cada una de las fases o etapas de la actividad, todo equipo de trabajo con tensión debe ser sometido a ensayos periódicos de acuerdo con las normas técnicas o recomendaciones del productor.
CONDICIONES DEL PERSONAL
Evalué y responda SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que evalúan las condiciones del personal competente y el personal no electricista relacionada en la ejecución de los trabajos según la descripción y observaciones pertinentes. Personal no electricista (advertida): Personas empleadas en trabajos de construcción, ampliación, modificación o labores, supervisada por profesionales competentes, responsables de evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad, deben contar con inducción en prevención del riesgo eléctrico. Persona Competente (calificada): Es la persona natural que ha demostrado su formación a través de matrícula profesional vigente, que según la normatividad legal lo autorice o acredite para el ejercicio de la profesión como técnico, tecnólogo o ingeniero para ejercer en el campo de la electrotecnia considerando los riesgos asociados a la electricidad y que ha adquirido conocimientos y habilidades. Persona Habilitada: Persona competente, autorizado por el propietario o tenedor de la instalación, para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Evalué y responda SI, NO o No Aplica (NA) los ítems que evalúan las medidas de seguridad necesarias para acondicionar el área de los trabajos según la descripción y observaciones pertinentes, contemplar los riesgos por contacto directo e indirecto, tensión de contacto o paso, arco eléctrico, inducción electromagnética Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamiento de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos.
REGLAS DE ORO, A-C-A-TE-SE
Evalué y responda SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que evalúan la aplicación de las 5 REGLAS DE ORO definidas como el conjunto de actividades para la seguridad de las personas y del medio ambiente que se realiza durante la ejecución de las maniobras de desenergización de los equipos y que buscan evitar la energización accidental de los mismos durante el desarrollo de los trabajos según la descripción y observaciones pertinentes. Sistema de puesta a tierra – SPT: Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente y se emplean de manera temporal para protección del personal que interviene en redes desenergizadas.
EMISIÓN
Evalué y responda SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que evalúan las medidas de seguridad necesarias para revalidar el área de los trabajos según la descripción y observaciones pertinentes. Emisor/ responsable de los trabajos: Se debe diligenciar el nombre completo, cargo, cedula y firma de la persona que emite el permiso de trabajo para trabajos con riesgo eléctrico.
RELACIÓN PERSONAL AUTORIZADO
Diligencie el nombre y apellido completo, cedula y firma del total del personas competente o personal no electricista que ejecutaran actividades dentro de los trabajos a realizar.
OBSERVACIONES / DESVIACIONES
El responsable de los trabajos o Emisor del permiso deberá evaluar y responder SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que declara la ocurrencia de alguna desviación durante la ejecución de los trabajos, en caso de presentar un SI, se debe suspender los trabajos y realizar las correcciones respectivas.
FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
El responsable de los trabajos debe evaluar y responder SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que evalúan la aplicación de las medidas para levantar las 5 REGLAS DE ORO aplicadas para la seguridad de las personas y del medio ambiente que se realiza durante la ejecución de las maniobras de desenergización de los equipos según la descripción y observaciones pertinentes.
CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO
Evalué y responda SI, NO ó No Aplica (NA) los ítems que evalúan las condiciones finales en las que queda el área donde se realizaron los trabajos según la descripción y observaciones pertinentes. Firma Responsable de los trabajos: Se debe diligenciar el nombre completo, cargo, cedula y firma de la persona que ejerce como Responsable de los Trabajos. Firma Emisor del permiso de trabajo: Se debe diligenciar el nombre completo, cargo, cedula y firma de la persona que emite el permiso de trabajo para trabajos con riesgo eléctrico.